Text for specification

Описание 
Подсоединение хомутом для медных проводников
2.5 - 70 / 12 x 10
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33363000