Text for specification

Описание 
Трансформатор тока 100 A / 5 A, декларация о соответствии
1,5 ВА / класс 0,5
Типоразмер 00
185Power

Стандарты
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,0 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33750000