Text for specification

Описание 
Трансформатор тока 400 A / 5 A, с деклар. соответствия
1,5 ВА / class 0,5
Accessories

Стандарты
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,8 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
37210000A