Text for specification

Описание 
Гребенчатая шина, 3-полюсная, для двух разъединителей-держателей NH предохранителей
35 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	7,9 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33906000