Text for specification

Описание 
Плоская клемма
Соединение медных шин шириной 25 мм с гибкими шириной 20 мм
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Screws:
	Hexagon screw M6x30, length across flats 10
Terminal body:
	galvanized steel, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01996000