Text for specification

Описание 
Перемычка 400 А
Типоразмер 2
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	400 A

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03163000A