Text for specification

Описание 
Цилиндрический предохранитель 0,5 A
600 V AC, time delay
Class CC
Accessories

Стандарты

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	0,5 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

SCCR:	200 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31394000