Text for specification

Описание 
Призматическая клемма, двойная, для медных кабелей
2x 150 mm²
Типоразмер 3
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33147000