Text for specification

Описание 
Декоративная рамка, одинарная
290 x 330
Типоразмер 3
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33154000