Text for specification

Описание 
Крышка подсоединительного отсека
Для защиты всех подсоединений, серый цвет
LTS-400/630, LTS-F 250/400
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33351000