Text for specification

Описание 
Крышка подсоединительного отсека
Для выключателя-разъединителя с NH предохранителями типоразмер 3, макс. 600 А
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33419000