Text for specification

Описание 
Комплект для подсоединения 120 мм² - 300 мм², рамная клемма
Включает заднюю крышку
Типоразмер 1 - 3
185Power

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33649000A