Text for specification

Описание 
Держатель для гибких шин
Для 1x lam, Cu от 6x 15,5 x 0,8 до 10x 63 x 1
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01298000