Text for specification

Описание 
Закладной винт для ТСС-профиля
M10 x 45
Для последующего монтажа, с гайкой и пружинной шайбой
Центральный ввод питания
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01379000