Text for specification

Описание 
Крышка подсоединительного отсека
Для выключателя-разъединителя с NH предохранителями типоразмер 3, макс. 600 А
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33419000