Text for specification

Описание 
Крышка клеммного отсека
Универсальная для HN устройств типоразмер 1 - 3 и соединений до 800 А
Типоразмер 1 - 3
185Power

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33733000A