Text for specification

Описание 
Боковой профиль
Узкий
17 x 36 x 2400
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Cover:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Miscellaneous 
Part of the shrouding system for shock protection of the 3 and 4-pole busbar system.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01048000