Text for specification

Описание 
Концевая крышка
Для шинодержателей  01357 и 01485 (1x 01131 = 1 левая + 1 правая крышка)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01131000