Text for specification

Описание 
Переходник для шинодержателя 01138
Для шин 5 mm
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01170000