Text for specification

Описание 
Плоская клемма
Соединение ширины 50 и 32
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Screws:
	Hexagon screw M6x35, length across flats 10
Terminal body:
	galvanized steel, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01207000