Text for specification

Описание 
Концевая крышка
Для шинодержателя 01422
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01425000