Text for specification

Описание 
Защитная крышка для IP20 (установка сзади)
Для всех адаптеров
185Power

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
5% derating for the electrical data of the circuit breaker

Свойства материала
Cover:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32704000A