Text for specification

Описание 
Удлинительный комплект для реверсивных пускателей
40 мм удлинитель
Для EQUES®CrossBoard адаптеров Comfort

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32934000A