Text for specification

Описание 
Трансформатор тока 600 A / 5 A, декларация о соответствии
5 ВА / класс 0,5
Типоразмер 1 - 3
185Power

Стандарты
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Электрические данные

Свойства материала
Material: polyamide
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33787000