Text for specification

Описание 
Центральный ввод питания 3200 A
Для шкафов шириной 800 мм
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	3 200 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 800 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	65,9 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	84 кА

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
35016000