Text for specification

Описание 
Модуль шины SmartWire-DT
Для всех адаптеров EEC и EMC 60Classic
3 Входа / 2 Выхода

Стандарты
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36230000A