Text for specification

Описание 
Принадлежность для MOTUS®
Соединительный жгут, 4 разъема

Стандарты
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36904000