Text for specification

Описание 
Крышка для резервной секции
54 x 195, шаг 3 x 18 мм
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
79738000