Text for specification

Описание 
Защитная крышка
700 x 195
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01025000