Text for specification

Описание 
Защитный профиль
Закрытый
17 x 86 x 1100
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01039000