Text for specification

Описание 
Проставка
Подходит для 01508
Для UL применения
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01358000A