Text for specification

Описание 
Плоская клемма
Соединение медных шин шириной 35 мм с гибкими шириной 30 мм
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01587000