Text for specification

Описание 
Шина Земля/Нейтраль 63 А
30 полюсов 10 мм², винтовой, длина 311.5 мм
4 полюса 25 мм²
Accessories

Стандарты
IEC 60664-1:2007

Электрические данные

Особенности клеммной техники
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm² 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01930000