Text for specification

Описание 
Предохранитель 125 A
600 V AC, time delay
Class J, 41x146
Accessories

Стандарты

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	125 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	300 В

SCCR: 200 kA AC, 100 kA DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03233100