Text for specification

Описание 
подсоединительная клемма
2x 50 - 95 mm²

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	400 A

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23927000AD