Text for specification

Описание 
Цилиндрический предохранитель 30 A
600 V AC, fast acting
Class CC
Accessories

Стандарты

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	30 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	600 В

SCCR:	200 кА

SCCR: 100 kA DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31243000