Text for specification

Описание 
Соединительный комплект 10x38, 3-полюсный
Для 10 3-полюсных комбинаций 10х38
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31565000