Text for specification

Описание 
Трансформатор тока 800 A / 5 A
5 ВА / класс 1
185Power

Стандарты
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,5 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32984000