Text for specification

Описание 
Декоративная рамка, одинарная
130 x 210
Типоразмер 000
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33219000