Text for specification

Описание 
Стержень, длина 550 мм
LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33380000