Text for specification

Описание 
Держатель разъема с рейкой
Для CT соединений
Типоразмер 1 - 3
185mm-System

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33768000A