Text for specification

Описание 
Крышка для резервной секции
54 x 195, шаг 3 x 18 мм
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
79738000