招标说明

说明
定位螺栓 35 A
黑色
E 33
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

电气数值
额定电流（IEC）:	35 A

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01707000