招标说明

说明
圆筒形帽熔断体 250 A
600 V AC, time delay
Class J, 54x181
Accessories

标准

认证许可
UL

电气数值

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	400 V

SCCR:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03238000