招标说明

说明
锁紧帽 DIII，工业版本
500 V
E 33
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

电气数值
额定电压（IEC）AC:	500 V
额定电压 （IEC） DC:	500 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31912000