招标说明

说明
导线 AWG 14 (2.5 mm²)，190 mm 长

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
power dissipation at full load of the item:	0.1 W

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32918000A