招标说明

说明
棱形端子，用于单根导线，适用于铜和铝导线
70 - 150 mm²
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

连接端
70 – 150

适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33366000