招标说明

说明
连接端子，120 mm2
正面连接
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

连接端
铜 25-120mm² rm; 铜 35-95mm² sm; 铜 25-70mm²  f+AE

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33914000