招标说明

说明
熔断体搭扣
适用于 NH 底座和 33705
尺寸 NH 00
60Classic
100Energy
185mm-系统

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
79448000