招标说明

说明
带插孔的端子，用于螺钉连接 M8
1x 2.5 - 16 mm² + 2x 2.5 - 25 mm²
尺寸 NH 00
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01182000